| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от ______________ № ____ |  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от ____________ № ____ |
| --- | --- | --- |

Срок действия продлен. Приказ от «____» _________ 20___ г. № _____

Срок действия продлен. Приказ от «____» _________ 20___ г. № _____

Примерная инструкция

по охране труда при проведении медицинских манипуляций (оказании услуг) в процедурном и прививочном кабинете

______________________________________________________

(номер инструкции по охране труда либо другие ее реквизиты)

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе для проведения медицинских манипуляций (оказания услуг) в процедурном и прививочных кабинетах допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, при необходимости стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований по охране труда (далее – работающие). Повторные инструктажи по охране труда должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с электроприборами работающие должны иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока.

2. Работающие обязаны:

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, инструктажи, при необходимости стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;

- использовать оборудование и инструменты в строгом соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;

- в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

- немедленно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, произошедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;

- соблюдать требования и предписания знаков безопасности, сигнальных цветов и разметки;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;

- при движении на работу (с работы) соблюдать меры безопасности. Носить удобную для ходьбы обувь. При движении по лестничным маршам держаться за поручни. Проявлять осторожность при передвижении в мокрую погоду (при гололеде, снегопаде, в условиях ограниченной видимости). Соблюдать правила дорожного движения при пользовании городским и служебным транспортом;

- знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарно-спасательной службы, скорой медицинской помощи и т.д.) и срочного информирования непосредственного и вышестоящих руководителей.  Знать место хранения аптечки первой помощи, пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях.

3. Недопустимо находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ. Не допускается распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

4. В процессе труда на работающих при определенных условиях могут воздействовать следующие вредные производственные факторы:

- биологический фактор – непосредственное обслуживание больных;

- опасность заражения возбудителями различных инфекционных заболеваний (гепатиты, ВИЧ и др.) и передача их другим лицам при работе с кровью;

- опасность аллергических реакций на содержание аэрозолей антибиотиков, витаминов и дезинфицирующих средств в воздухе рабочей зоны;

- механическое травмирование осколками лабораторной посуды и ампул, иглами и др.;

- опасность острого и хронического отравления в результате токсического воздействия дезинфекционных средств при всасывании ядовитых веществ через слизистые оболочки и кожу и при случайном попадании в желудочно-кишечный тракт;

- напряжение органов зрения;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которое может пройти через тело человека;

- напряженность трудового процесса;

- эмоциональные нагрузки: ответственность за функциональное качество конечного результата;

- ответственность за безопасность других лиц;

- противоправные действия других лиц.

5. Для безопасности труда и в целях предотвращения производственного травматизма медсестра процедурного и прививочного кабинета обеспечивается средствами индивидуальной защиты по установленным нормам:

| Наименование должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Маркировка по защитным свойствам | Срок носки, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинская сестра – специалист (медицинская сестра) | перчатки медицинские маска медицинская (респиратор) При работе в поликлинике дополнительно: туфли кожаные или тапочки кожаные При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником нарукавники ПВХ очки защитные или щиток защитный лицевой респиратор | Бм Ми Ми Бм Бм О НБХ | До износа До износа 24 12 До износа До износа До износа До износа До износа |

6. В целях обеспечения пожарной безопасности не допускается:

курить в помещении учреждения здравоохранения и на его территории;

пользоваться неисправными электроприборами (электроаппаратами);

включать в помещениях учреждения здравоохранения электрообогреватели без специального разрешения;

оставлять без присмотра электроаппараты, включенные в сеть;

хранить в неустановленных местах легковоспламеняющиеся вещества;

разводить открытый огонь в здании учреждения здравоохранения и на его территории.

Работник должен знать сигналы оповещения, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

7. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений, используются увлажнители воздуха. Периодически, не реже одного раза в месяц, должна проводиться генеральная уборка с мытьем стен, полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон.

8. При работе в прививочных и процедурных кабинетах должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

9. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, нарушениях технологического процесса работник обязан уведомить об этом руководителя структурного подразделения, а в его отсутствие главного врача или лицо, его замещающее.

10. При несчастных случаях на производстве работник обязан уметь оказать первую помощь потерпевшим.

Необходимо знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой помощи, ее местонахождение и при необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

11. При выполнении работы, оказании услуг работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

работать только в санитарно-гигиенической одежде;

руки мыть теплой водой с мылом или аналогичным по действию смывающим средством после посещения каждого пациента и после выполнения каждого вида работ;

для мытья рук не разрешается применение растворителей и других не предназначенных для этих целей жидкостей;

принимать пищу только в специально отведенных местах приема пищи;

пить воду из чистой посуды, не допускается использовать для питья химическую посуду.

12. Невыполнение работниками требований настоящей инструкции рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. Работники, виновные в нарушении законодательства об охране труда, нарушающие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Надеть предусмотренную нормами санитарно-гигиеническую одежду, обувь, спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы и заправить таким образом, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей.

14. Проверить готовность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты.

15. Подготовить рабочее место:

проверить комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента;

правильно и рационально разместить инструменты и материалы, убрать посторонние предметы, которые могут помешать выполнению работ или создадут дополнительную опасность;

проверить средства коллективной защиты: целостность контура заземления и заземляющего проводника, вилок, розеток, о замеченных неисправностях сообщить руководителю структурного подразделения, сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания медицинского и технологического оборудования, к работе приступить только после устранения всех неисправностей;

проверить эффективность работы вентиляционных систем;

исправность мебели;

отрегулировать уровень освещенности рабочего места, убедиться в достаточности освещенности, при необходимости включить местное освещение.

16. Проверить качество используемых материалов медицинского назначения, лекарственных средств.

17. Проверить наличие первичных средств пожаротушения.

18. При сменной работе принять рабочее место.

19. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований по охране труда устранить собственными силами, а при невозможности самостоятельно сделать это – сообщить о неполадках непосредственному или вышестоящему руководителю, представителям технических и (или) административно-хозяйственных служб для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не приступать.

20. Не допускается устранять самостоятельно нарушения требований по охраны труда, связанные с ремонтом и наладкой оборудования.

Ремонт оборудования проводится только специалистами или в специализированных организациях.

21. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это медицинская сестра, обязана сообщить о них заведующему прививочного и процедурного кабинета или другому должностному лицу организации.

Глава 3.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

22. Соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), использовать технологическое оборудование, приспособления и инструмент согласно правилам их эксплуатации, изложенным в технических паспортах, эксплуатационной, ремонтной и иной документации, разработанной организациями-изготовителями.

23. Соблюдать требования безопасного обращения с расходными материалами.

24. Выполнять указания по безопасному содержанию рабочего места:

следить за чистотой воздуха в помещении. При проветривании не допускать образования сквозняков. Содержать рабочее место в порядке и чистоте. Отходы собирать в специальные емкости;

хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, в специально выделенных для этого местах.

25. Не допускается:

работать при недостаточном освещении и при наличии только местного освещения;

хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной упаковке;

пробовать на вкус и запах используемые препараты;

хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной упаковке, с истекшим сроком годности;

использовать в качестве заземляющего устройства водопроводную, газовую, канализационную сеть, трубопроводы горячих жидкостей, заземляющие устройства молниеотводов и т.п.;

прикасаться к вращающимся частям оборудования;

работать при отключении систем водоснабжения, канализации и вентиляции;

работать без установленной спецодежды и предохранительных приспособлений.

26. Для предотвращения аварийных ситуаций и производственных травм не допускается:

курить в помещениях;

прикасаться к оголенным электропроводам;

работать на неисправном оборудовании;

оставлять без присмотра электронагревательные приборы;

использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.

27. Постоянно следить за исправностью инструментов, электропроводки, штепсельных вилок, розеток и заземления.

28. В целях предотвращения травматизма:

не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;

не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы.

29. Основные виды отклонений от нормального лечебного процесса:

возникновение пожара: получение ожогов различной степени тяжести, отравление организма токсическими веществами, образующимися при горении;

биологические факторы, патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки);

вирусные инфекционные заболевания персонала, пациентов;

противоправные действия пациентов, посетителей, применение физической силы со стороны других лиц;

недостаточное освещение рабочего места.

30. Требования по применению средств индивидуальной защиты:

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

применяемые средства индивидуальной защиты, в том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь для данных средств индивидуальной защиты, и обеспечивать безопасные условия труда работающих.

При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемое оборудование и сообщить об этом заведующему прививочным и процедурным кабинетом или другому должностному лицу организации.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

31. По окончании работы следует:

привести в порядок рабочее место;

отключить и обесточить оборудование, оргтехнику, отопительные приборы;

убрать используемые инструменты и материалы в предназначенное для их хранения место;

снять и убрать в специально отведенное место средства индивидуальной защиты, убедившись в их исправности и пригодности для дальнейшего использования;

снять санитарно-гигиеническую одежду, сдать в стирку либо убрать в отведенное для ее хранения место. Носить санитарную одежду домой для стирки, чистки и ремонта не разрешается.

разовые средства защиты сдать в утилизацию;

вымыть руки теплой водой с мылом;

при необходимости применять обезвреживающие, смывающие средства и кремы;

выключить вентиляцию и освещение;

сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю, а при необходимости – представителям ремонтно-технических и административно-хозяйственных служб о выявленных во время работы неполадках и неисправностях оборудования и других факторах, влияющих на безопасность труда, для принятия соответствующих мер.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума при его работе, неисправность заземления, возгорание материалов и оборудования, прекращение подачи электроэнергии, появление запаха газа и т.п.) немедленно прекратить работу, выключить оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному или вышестоящему руководству, при необходимости вызвать представителей аварийной и (или) технической служб.

33. При возникновении пожара необходимо:

прекратить работу;

вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101, 112, скорую медицинскую помощь по телефону 103 и проинформировать непосредственного или вышестоящего руководителя;

немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации;

при возгорании электросетей и электрооборудования обесточить их;

приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

34. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом руководителю структурного подразделения, а при его отсутствии в администрацию поликлиники.

35. При несчастном случае (травме) необходимо:

оказать первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;

сообщить о происшедшем руководителю структурного подразделения или другому должностному лицу;

если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться за помощью к медицинским работникам, одновременно сообщить об этом непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих;

при авариях и несчастных случаях на производстве необходимо обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии.

36. При обнаружении ртути (ее паров), если разбилась люминесцентная лампа, термометр или другой ртутьсодержащий прибор, необходимо немедленно сообщить об этом главному врачу, начальнику штаба ГО и действовать согласно Инструкции по демеркуризации ртути.

37. К работе персонал может приступить после ликвидации аварийной ситуации с разрешения руководителя структурного подразделения.

38. Порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве:

руководителю структурного подразделения-лично;

главному врачу по тел.:

заместителю главного врача по медицинской части по тел.:

инженеру по охране труда по тел.:

| СОГЛАСОВАНО Инженер по охране труда __________ _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Руководитель структурного подразделения организации __________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |